| 设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC：200kV/3mA | DSZGF-200kV/3mA |
|  |  | 套 | 1 | DC：120kV/2mA | DSZGF-120kV/2mA |
|  | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC：10kVA/100kV | YDQ-10kVA/100kV |
|  |  | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-5kVA/50kV |
|  | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30～300Hz | DSXB-500kVA/200kV/2.5A 30～300Hz |
|  | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | DSSBP-5kVA/360V 150Hz |
| 二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 | DS-100 |
|  | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC：≥100A | DSHLY-II |
|  | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | DS-601B |
|  | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | DSDWR-V |
|  | 电容电感测试仪 | 台 | 1 |  | DS-500CL |
|  | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC：1A | DSDT-20 |
|  | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC：≥10A | DS-502R |
|  | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | DSBZC-II |
|  | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | DSBX-F |
|  | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | DS-207T |
|  | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 |  | DSGK-K |
|  | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 |  | DSBL-III |
|  | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | DS-330A |
|  | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 |  | DSQWS-V |
|  | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC：0～5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA | DSBC-5kV |
| 三、油、气试验仪器 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | XP-1A |
|  | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 |  | DSQWS-V |
| 四、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC：2500V | DC：2500V |
|  | 兆欧表 | 只 | 1 | DC：500V | DC：500V |
|  | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA～5A | 测量电流小于1mA～5A |