| 设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC：60kV/2mA | DSZGF-60kV/2mA |
|  | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC：10kVA/50kV | YD-10kVA/50kV |
|  | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30～300HZ | DSXB-75kVA/75kV/1A 30～300HZ |
| 二、电气测量仪器 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC：≥100A | DSHLY-II |
|  | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | DS-330A |
|  | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | DS-601B |
|  | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 |  | DS2571 |
|  | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC：≥10A | DS-502R |
|  | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | DSBZC-II |
|  | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 |  | DSGK-K |
| 三、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC：2500V | DS2671 |
|  | 兆欧表 | 只 | 1 | DC：500V | DS2671 |
|  | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA～5A | SMG2000 |